ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

НАБАВКА РАДОВА

УРЕЂЕЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| ПИБ |  |
| Матични број |  |
| број текућег рачуна |  |
| e mail адреса |  |
| телефон |  |
| контакт особа |  |

| Пољски пут: Сибница - Доња Рашица - Трбуње |
| --- |
| катастарске парцеле: 2945 , 3173 КО Сибница, 173,184 КО Доња Рашица и 2348 КО Трбуње |
| Деоница: l=1520,00m ; b=3,00m |
| Р.бр. | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Количина | Јед. цена (без ПДВ) | Укупно (без ПДВ) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Машинско скидање површинског слоја земље и хумуса и планирање планума пута (рад грејдера или булдожера). Земљу из ископа планирати а хумус депоновати у страну или утоварити у возила и одвести на депонију. Обрачун је по m² површине пута. | m² | 4.560,00 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња материјала (шљунка) са разастирањем, планирањем и ваљањем материјала. Дебљина слоја у збијеном стању d=10 cm (фракцје 0-60). Обрачун по m³ материјала у збијеном стању. | m³ | 456,00 |  |  |
| 3. | Набавка , транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата (фракције 0-31,5mm) са разастирањем, планирањем и ваљањем материјала. Дебљина слоја у збијеном стању d=10cm. Обрачун по m³материјала у збијеном стању. | m³ | 456,00 |  |  |
| 4. | Машински ископ канала за атмосферску воду профилисаном кашиком дубине до 0,6m са одвозом вишка материјала. Обрачун по m | m | 100,00 |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и уградња готових армирано бетонских пропуста. Позиција подразумева ископ земље III категорије, израда слоја шљунка испод цеви дебљине d=20cm, уградњу и затрпавање шљунком. Обрачун се врши по комаду. |  |  |  |  |
|  | Ø 600/1000 | ком. | 5,00 |  |  |
|  | Ø 1000/1000 | ком. | 5,00 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: |  |

| Пољски пут: Чунгула |
| --- |
| катастарске парцеле:1722, 1810, 1843 и 4290 КО Чунгула |
| Деоница: l=2685,00m ; b=3,00m |
| Р.бр. | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Кол. | Јед. цена (без ПДВ) | Укупно (без ПДВ) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Машинско скидање површинског слоја земље и хумуса и планирање планума пута (рад грејдера или булдожера). Земљу из ископа планирати а хумус депоновати у страну или утоварити у возила и одвести на депонију. Обрачун је по m² површине пута. | m² | 8.055,00 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња материјала (шљунка) са разастирањем, планирањем и ваљањем материјала. Дебљина слоја у збијеном стању d=7-10 cm (фракцје 0-31,5). Обрачун по m³ материјала у збијеном стању. | m³ | 563,00 |  |  |
| 3. | Набавка , транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата (фракције 0-31,5mm) са разастирањем, планирањем и ваљањем материјала. Дебљина слоја у збијеном стању d=5cm. Обрачун по m³материјала у збијеном стању. | m³ | 402,70 |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и уградња готових армирано бетонских пропуста. Позиција подразумева ископ земље III категорије, израда слоја шљунка испод цеви дебљине d=20cm, уградњу и затрпавање шљунком. Обрачун се врши по комаду. |  |  |  |  |
|  | Ø 400/1000 | ком. | 5,00 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: |  |

| Пољски пут: Ђуревац |
| --- |
| катастарске парцеле: 1626 КО Ђуревац |
| Деоница: l=1400,00m ; b=3,00m |
| Р.бр. | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Кол. | Јед. цена (без ПДВ) | Укупно (без ПДВ) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Машинско скидање површинског слоја земље и хумуса и планирање планума пута (рад грејдера или булдожера). Земљу из ископа планирати а хумус депоновати у страну или утоварити у возила и одвести на депонију. Обрачун је по m² површине пута. | m² | 4.200,00 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња материјала (шљунка) са разастирањем, планирањем и ваљањем материјала. Дебљина слоја у збијеном стању d=7-10 cm (фракцје 0-31,5). Обрачун по m³ материјала у збијеном стању. | m³ | 357,00 |  |  |
| 3. | Набавка , транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата (фракције 0-31,5mm) са разастирањем, планирањем и ваљањем материјала. Дебљина слоја у збијеном стању d=5cm. Обрачун по m³материјала у збијеном стању. | m³ | 210,00 |  |  |
| 4. | Машински ископ канала за атмосферску воду профилисаном кашиком дубине до 0,6m са одвозом вишка материјала. Обрачун по m | m | 1.400,00 |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и уградња готових армирано бетонских пропуста. Позиција подразумева ископ земље III категорије, израда слоја шљунка испод цеви дебљине d=20cm, уградњу и затрпавање шљунком. Обрачун се врши по комаду. |  |  |  |  |
|  | Ø 400/1000 | ком. | 5,00 |  |  |
|  | Ø 600/1000 | ком. | 5,00 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: |  |

| Пољски пут: Барбатовац |
| --- |
| катастарске парцеле:3418 КО Барбатовац |
| Деоница: l=700,00m ; b=3,00m |
| Р.бр. | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Кол. | Јед. цена (без ПДВ) | Укупно (без ПДВ) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Машинско скидање површинског слоја земље и хумуса и планирање планума пута (рад грејдера или булдожера). Земљу из ископа планирати а хумус депоновати у страну или утоварити у возила и одвести на депонију. Обрачун је по m² површине пута. | m² | 2.100,00 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња материјала (шљунка) са разастирањем, планирањем и ваљањем материјала. Дебљина слоја у збијеном стању d=7-10 cm (фракцје 0-31,5). Обрачун по m³ материјала у збијеном стању. | m³ | 178,00 |  |  |
| 3. | Набавка транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата (фракције 0-31,5mm ) са разастирањем, планирањем и ваљањем материјала. Дебљина слоја у збијеном стању d=5 cm). Обрачун по m³ материјала у збијеном стању. | m³ | 105,00 |  |  |
| 4. | Машински ископ канала за атмосферску воду профилисаном кашиком дубине до 0,6m са одвозом вишка материјала. Обрачун по m | m | 50,00 |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и уградња готових армирано бетонских пропуста. Позиција подразумева ископ земље III категорије, израда слоја шљунка испод цеви дебљине d=20cm, уградњу и затрпавање шљунком. Обрачун се врши по комаду. |  |  |  |  |
|  | Ø 400/1000 | ком. | 5,00 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| УРЕЂЕЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА |
| Р. Б. | ОПИС | УКУПНО |
| 1 | Пољски пут: Сибница-Доња Рашица-Трбуње |  |
| 2 | Пољски пут: Чунгула |  |
| 3 | Пољски пут: Ђуревац |  |
| 4 | Пољски пут: Барбатовац |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: |  |
|  | ПДВ: |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку ставку;

* у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

Рок за извршење радова износи _____________календарских дана. (не дуже од 20)

Рок се рачуна од дана увођења извођача у посао.

Важност понуде: _______ (минимум 30 дана)

Рок за плаћање је до 45 дана у складу са законом.

Датум:                                                   М.П.                                Потпис понуђача

___________                                                                              ______________________